**附件一**：

**2024年第三季度（第五期）医用耗材（试剂）公开遴选议价采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数要求 | 单位 | 限价单价(元） |
| 1 | 塑料连体试管架采血管架 | 13mm50孔 | 个 | ￥8.00 |
| 2 | 多功能离心管架 四面架 多用试管架 | 0.5ml/1.5ml/15ml/50ml | 个 | ￥8.00 |
| 3 | 离心管架有机玻璃 | 50ml，8孔 | 个 | ￥7.00 |
| 4 | 冻存管架 | 50孔；1.5ml/2ml样品管架 | 个 | ￥15.00 |
| 5 | 塑料滴管（单支灭菌包装） | 3ml | 支 | ￥0.80 |
| 6 | 塑料滴管（单支灭菌包装） | 1ml | 支 | ￥0.80 |
| 7 | 玻璃刻度吸量管（A级） | 1ml | 支 | ￥5.00 |
| 8 | 玻璃刻度吸量管（A级） | 2ml | 支 | ￥5.00 |
| 9 | 玻璃刻度吸量管（A级） | 5ml | 支 | ￥5.00 |
| 10 | 玻璃量筒（A级） | 10ml | 个 | ￥11.00 |
| 11 | 玻璃量筒（A级） | 50ml | 个 | ￥11.00 |
| 12 | 玻璃量筒（A级） | 100ml | 个 | ￥11.00 |
| 13 | 玻璃量筒（A级） | 500ml | 个 | ￥11.00 |
| 14 | 玻璃量筒（A级） | 1000ml | 个 | ￥11.00 |
| 15 | PP塑料样品瓶架（液相进样瓶架空瓶托） | 1.5/2ml，50孔 | 个 | ￥8.00 |
| 16 | 洗耳球 | 小号 | 个 | ￥5.00 |
| 17 | 吸量管架 | 10ml以下用 | 个 | ￥30.00 |
| 18 | 弯柄塑料量杯 | 2000ml | 个 | ￥13.00 |
| 19 | 不锈钢棉球罐 | 12cm\*12cm | 个 | ￥13.00 |
| 20 | 手术器械托盘 | 26\*20\*3cm | 个 | ￥25.00 |
| 21 | 封口膜 | 100mm\*38M | 盒 | ￥113.00 |